Приложение 2

к Документации о маркетинговых исследованиях № 22_ГТБеларусь-4.3-1213/13-0035 (№ 1000974700)

(номер закупки в Плане Группы Газпром 22/4.3/0017184/ГТБ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки (наименование, обозначение или аналог) и количество закупаемой продукции: ультразвуковых преобразователей расхода газа (с электронным корректором расхода газа и комплектом монтажных частей) для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»                                   в 2022 году – в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование (обозначение либо аналог), технические характеристики | Вхождение в Единый реестр МТР ПАО «Газпром» | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ультразвуковой преобразователь расхода газа TurboFlow DN50 PN16 с электронным корректором расхода газа с комплектом монтажных частей на измерительный трубопровод DN100 | да | 1 |
|  | Ультразвуковой преобразователь расхода газа TurboFlow DN100 PN16 с электронным корректором расхода газа с комплектом монтажных частей на измерительный трубопровод DN150 | да | 1 |

- Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам закупаемой продукции: приведено ниже.

Технические характеристики предлагаемой продукции не должны уступать по техническим параметрам и качественным показателям требованиям, указанным ниже. При отклонениях приемлемы только улучшающие параметры.

- Требования к гарантийному сроку закупаемой продукции:                            не менее 24 месяцев с даты ввода продукции в эксплуатацию.

- Дополнительные требования закупки:

- продукция, предлагаемая к поставке, должна быть новой, не бывшей                 в эксплуатации, изготовленной в 2022 году в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя;

- оборудование, входящее в состав комплекса, должно быть разрешено для установки во взрывоопасных зонах категории B-IA и поставляться с необходимыми техническими средствами обеспечения взрывозащиты;

- оборудование должно иметь разрешение на применение Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор). Оборудование, в отношении которого приняты технические регламенты Таможенного союза, должны иметь сертификаты и/или декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, выданные (зарегистрированные) соответствующим аккредитованным органом, без дополнительных разрешительных документов Госпромнадзора;

- средства измерений, входящие в комплект поставки, должны:

- быть внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь;

- быть изготовлены в период действия сертификата утверждения типа средства измерений Республики Беларусь;

- быть метрологически обеспечены в Республике Беларусь;

- свидетельство и/или клеймо о поверке (калибровке) УЗПР должны разрешать его применение для измерений количества природного газа при избыточном давлении в диапазоне от 0,27 до 1,2 МПа;

- УЗПР должен быть внесен в Единый реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром».

- Необходимая документация, требуемая в качестве приложения                к поставляемой продукции:

- документы в соответствии с разделом «Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам и гарантийному сроку …»;

- паспорта (на русском языке);

- копии сертификатов соответствия (на каждое наименование продукции);

- гарантийный талон;

- для средств измерений, входящих в комплект поставки, должны быть представлены действующие свидетельства о поверке, признаваемые в Республике Беларусь для сферы законодательной метрологии;

- копии деклараций о соответствии (сертификаты соответствия) требованиям Технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на закупаемую продукцию (при наличии);

- документы, подтверждающие законность ввоза продукции на территорию Республики Беларусь (либо в зону Евразийского экономического союза), – копии таможенных статистических деклараций;

- другие документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Тара должна обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки и хранения.

- На процедуру закупки участник должен представить:

- описание, технические характеристики, комплектность (спецификацию) предлагаемой к поставке продукции;

- копии действующих деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на материалы (при наличии);

- информацию о включении либо невключении продукции                 (таблица 1), предлагаемой участником, в «Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества, соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (размещен в общем доступе на сайте ПАО «Газпром» в разделе «Закупки», во вкладке «Требования к товарам»).

- Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемой продукции: с учетом транспортных расходов – 2 970 000,00 рос. руб. без НДС или 3 564 000,00 рос. руб. с НДС-20% – в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование продукции, обозначение | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена договора на ЗД (с учетом транспортных расходов), рос. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена б/НДС | Сумма б/НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС |
|  | Ультразвуковой преобразователь расхода газа TurboFlow DN50 PN16 с электронным корректором расхода газа с комплектом монтажных частей на измерительный трубопровод DN100 | компл. | 1 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 264 000,00 | 1 584 000,00 |
|  | Ультразвуковой преобразователь расхода газа TurboFlow DN100 PN16 с электронным корректором расхода газа с комплектом монтажных частей на измерительный трубопровод DN150 (отлагат усл) | компл. | 1 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 330 000,00 | 1 980 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  | в рос. руб. | 2 970 000,00 | 594 000,00 | 3 564 000,00 |

Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемой продукции ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и                не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ,

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И КОМПЛЕКТНОСТИ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Поз. № 1

Поз. № 2