## Лист1
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Еди-ница измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | Автоматическая газораспределительная станция АГРС "Исток" | АГРС НП "Исток" | #REF! |  |  |  | ООО "НПП Авиагаз-Союз+" |  |  |  | #REF! | #REF! | 54000 |  | блок 1 - 15,0 т
|  | #REF! | Рвх.=5,4 МПа; Рвых.=1,2 МПа; Q=1000 м³/ч | ТУ 3647-015-58651328-2004 | #REF! |  |  |  | г. Казань |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | блок 2 - 20,0 т
|  | #REF! | #REF! | см. 01-19/3-2015-ТЧДЗ | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | блок 3 - 19,0 т
|  | #REF! | в т.ч. анализатор степени одоризации газа промышленный | трансмиттер "АнОд" | #REF! |  |  |  | ООО НТФ "БАКС" |  |  |  | шт. | 1 | 29 |  | комплектно с АГРС
|  | #REF! | на стойке, в сборе; пробоотборное устройство | АПДУ.9001.900.000 | #REF! |  |  |  | г. Самара |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | см. 01-19/3-2015-ТЗ.ТХ | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
|  | 3 | Термочехол для анализатора степени одоризации газа и | Ризур.576300.9549.80 | #REF! |  |  |  | ООО "НПП РИЗУР" |  |  |  | компл. | 1 | 15 |  | #REF!
|  |  | пробоотборной линии DN6 (трансмиттер АнОд), 7,2 м2, | #REF! | #REF! |  |  |  | Рязанская обл.
Согласовано :
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 4 | Вставка электроизолирующая - изолирующая монолитная муфта | ИММ-57-1,6-У | #REF! |  |  |  | ЗАО "Трубопроводные |  |  |  | #REF! | 3 | 3
|  | #REF! | DN50 PN1,6 МПа; подземно; с заводским наружным и внутренним | ТУ 3647-006-93719333-2009 | #REF! |  |  |  | системы и технологии" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | антикоррозионным покрытием; в комплекте с искроразрядником; | см. 01-19/3-2015-ТЗ 1.ТХ | #REF! |  |  |  | г. Щелково
|  | #REF! | под приварку с трубой Ø57х5 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 4.1 | То же DN50 PN9,8 МПа | ИММ-57-9,8-У | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | шт. | 2 | 3
|  | 5 | Оголовок свечи DN50 (Дн=57) PN 6,3 МПа | ОПС 57-С-У ТУ 1469-020-96950580-2011 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 5 | #REF! |  | комплектно с АГРС
|  | 6 | Блок узла очистки газа DN100; РN 5,4 МПа; Q=1000 м³/ч |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | шт. | 1 | 2000 |  | в наличии
Взаим. инв.№
|  | #REF! | (времмено, на период реконструкции); 3,5 х 1,0 м | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
|  | 7 | #REF! | см. 01-19/3-2015-ТЗ 2.ТХ | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | 49 |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Подпись и дата
01-19/3-2015-ТХ.СО
Реконструкция ГРС "Жорновка"
[5 empty] | 2 | --- | Все | 14-20 |  |  | 03.21
[5 empty] | Изм. | Колич. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
[5 empty] | ГИП |  | Прояев |  |  |  | 03.21 | ГРС |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
| Инв. № подл. |  |  |  | Разраб. |  | Бовбель |  |  |  | 03.21 |  |  |  |  | С |  | #REF! | 5
[5 empty] | Проверил |  | Прояева |  |  |  | 03.21 | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |  |  | ООО "Белгазэнергопроект"
[5 empty] | Утвердил |  | Прояева |  |  |  | 03.21
[5 empty] | Н.контр. |  | Прояева |  |  |  | 03.21
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Еди-ница измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | 8 | Туалет заводского изготовления в комплекте: | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 1 | 85 |  | #REF!
|  |  | рукомойник, умывальник, бумагодержатель, | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
|  | #REF! | крючок для одежды, дверной замок | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 9 | Блок хозяйственный заводского изготовления | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | шт. | 1 | 56 |  | #REF!
|  | #REF! | (помещение хозинвентаря S ≥1.5 м², Н≥2.0 м) | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 10 | Емкость сбора конденсата подземная одностенная, V=1,0 м3 | типа ЕКП-1,0/5,4-УХЛ5-1 | #REF! |  |  |  | ООО "НПП "НИИПТхиммаш" |  |  |  | компл. | 1 | 1450 |  | комплектно с АГРС
|  | #REF! | (в т.ч. комплекс для измерения уровня жидкости, запорная арматура, | #REF! | #REF! |  |  |  | г. Пенза |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | газоотд.устройство, металлрукава L=10,0 м, комплекты БРС, ПСК) |  | #REF!
|  | 11 | Шлагбаум ручной, подъемный, длина стрелы 5,0 м | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | шт. | 1 | 60
|  | 11.1 | Знак дорожный 3.2 "Движение запрещено", опора, крепление | СТБ 1140-2013 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | компл. | 1 | 10 |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | Труба стальная бесщовная горячедеформированный с | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | гарантией гидроиспытания (трубы из слитка не применять) |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | с заводской двухслойной изоляцией в соответствии с | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
|  | #REF! | Труба 219х6-К50 09Г2С | ТУ 1390-012-53570464-2016 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | м | 13 | 32.79 |  | подземно
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
|  | #REF! | Труба стальная бесшовная горячедеформированная с | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | в т.ч. для испытаний
|  | #REF! | гарантией гидроиспытания (трубы из слитка не применять) | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | Труба 159х6-К50 09Г2С | ТУ 14-3Р-137-2015 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 0,5 / 13,0 | 22.64 |  | надземно/подземно
|  | #REF! | Труба 108х5-К50 09Г2С | ТУ 14-3Р-137-2015 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 16,5 / 5,0 | 12.7 |  | надземно/подземно
Взаим. инв. №
|  | #REF! | Труба 57х5-К50 09Г2С | ТУ 14-3Р-137-2015 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 35,0 / 95,0 | 6.41 |  | надземно/подземно
|  | #REF! | Труба 38х4-К50 09Г2С | ТУ 14-3Р-137-2015 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 6 | 3.35 |  | надземно
|  | #REF! | Труба 6х1-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | м | 4 | 0.13 |  | надземно
| Подпись и дата | 12.1 | Переход П К 57х5-38х4-09Г2С | ГОСТ 17378-2001 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | шт. | 1 | 0.3
|  | 12 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 4 | #REF! |  | #REF!
|  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 4 | #REF! |  | #REF!
|  | 15 / 15.1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 36 / 12 | 0,8 / 0,4 |  | #REF!
Инв. № подл.
[12 empty] | 01-19/3-2015-ТХ.СО | [7 empty] | Лист
[11 empty] | 03.21 | [8 empty] | #REF!
[5 empty] | Изм. | Колич. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Еди-ница измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | 16 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 19 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 2 | #REF! |  | #REF!
|  | 20 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 21 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 22 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | 23 |  | #REF!
|  | 23 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 24 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 25 | Заглушка П159х8 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 25.1 | Тройник П 57х5-09Г2С | ГОСТ 17376-2001 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | шт. | 2 | 0.7 |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | все надземные
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | трубопроводы и СДТ
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | (цвет верхнего слоя покрытия - газ - желтый RAL 1018; |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | конденсат - коричневый RAL 8002) |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | Изоляция мест перехода "земля-воздух" на 300 мм над уровнем | ТУ 2312-018-81433175-2013 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | все подземные
|  | #REF! | земли, подземных участков труб и СДТ, сварных стыков: | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | трубопроводы и СДТ
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | DN25…DN150
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Взаим. инв. №
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Подпись и дата | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Инв. № подл.
[12 empty] | 01-19/3-2015-ТХ.СО | [7 empty] | Лист
[11 empty] | 03.21 | [8 empty] | #REF!
[5 empty] | Изм. | Колич. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Еди-ница измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | ОП1,2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | ОП3 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Взаим. инв. №
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Подпись и дата | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | Металл для крепления трубопроводов DN32 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | м | 15 |  |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Инв. № подл.
[12 empty] | 01-19/3-2015-ТХ.СО | [7 empty] | Лист
[11 empty] | 03.21 | [8 empty] | #REF!
[5 empty] | Изм. | Колич. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Еди-ница измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | 26 | Пробоотборное устройство (контрольнеорганизованной эмиссии газа на сбросных свечах ГРС); в т.ч.: | [9 empty] | компл. | 5
|  | #REF! | - труба стальная бесшовная холоднодеформированная 14х2 | [9 empty] | м | 0.4 | 0.62
|  | #REF! | по ГОСТ 8734-75 группы В Ст.20 ГОСТ 1050-74, ГОСТ 8733-87
|  | 26.1 | - пробка П-G3/4"-Cт.20; DN10; PN1,0 МПа | [9 empty] | шт. | 1 | 0.1
|  | 26.2 | - кран шаровой муфтовый, ручной привод DN10 PN1,6 МПа | ЯГТ 10М.16.00.У.Р или аналог | [8 empty] | шт. | 1 | 0.6
|  | #REF! | #REF!
|  | 27 | Отвод П90-38х4-09Г2С | ГОСТ 17375-2001 | [8 empty] | шт. | 4 | 0.3
|  | #REF! | #REF!
#REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Взаим. инв. №
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Подпись и дата | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Инв. № подл.
[12 empty] | 01-19/3-2015-ТХ.СО | [7 empty] | Лист
[11 empty] | 03.21 | [8 empty] | #REF!
[5 empty] | Изм. | Колич. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Взаим. инв. №
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Подпись и дата | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Инв. № подл.
Лист
#REF!
[5 empty] | Изм. | Колич. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Взаим. инв. №
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Подпись и дата | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Инв. № подл.
[12 empty] | 0 | [7 empty] | Лист
#REF!
[5 empty] | Изм. | Колич. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Взаим. инв. №
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Подпись и дата | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Инв. № подл.
[12 empty] | 0 | [7 empty] | Лист
#REF!
[5 empty] | Изм. | Колич. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Взаим. инв. №
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Подпись и дата | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Инв. № подл.
[12 empty] | 0 | [7 empty] | Лист
#REF!
[5 empty] | Изм. | Колич. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Взаим. инв. №
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Подпись и дата | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Инв. № подл.
[12 empty] | 0 | [7 empty] | Лист
#REF!
[5 empty] | Изм. | Колич. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата

## ЗакСпец
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг. | Примечание | Масса, кг | Масса, т.
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ
ЗАКАЗЧИКОМ
1 | Станция газораспределительная автоматизированная | Инженерно-технический |  |  | компл. | 1 | 39000
| блочная АГРС "Прогресс"-2,0 | центр ОАО "Газпром
трансгаз Беларусь".
Конструкторский отдел
2 | Кран шаровой DN100 Ру8,0 МПа, с электроприводом и блоком | 01-19/3-2015-ТЗ 1.ТХ |  |  | шт. | 1 | 75,0
управления (тип управления-RS485 (Modbus RTU), наличие
гальванической развязки шарового крана от электропривода
с блоком управления, подземная установка, с концами под
приварку, типа ПТ39180-100, диаметр присоединяемой трубы
ф108х5
4 | Соединение быстроразъемное DN50 |  |  |  | шт. |  | 1,0 | комплектно с ГРС
5 | Изолирующее фланцевое соединение DN100; Ру1,6 МПа | ИТЦ ОАО "Газпром |  |  | шт. | 2 | 21,0 | на свече
| ТУ РБ 190410065.001-2004 | трасгаз Беларусь"
6 | Изолирующее фланцевое соединение DN50; Ру6,3 МПа | ИТЦ ОАО "Газпром |  |  | шт. | 2 | 6,0 | на свече
| ТУ РБ 190410065.001-2004 | трасгаз Беларусь"
7 | Оголовок свечи сбросной DN50 | 01-19/3-2015-ТЗ.ТХ |  |  | шт. |  | 5 | комплектно с ГРС
8 | Оголовок свечи сбросной DN50 | 01-19/3-2015-ТЗ.ТХ |  |  | шт. |  | 5 | комплектно с ГРС
9 | Стояк отбора газа DN50, Ру8,0 МПа | 01-19/3-2015-ТЗ 3.ТХ |  |  | шт. | 1 | 49.0
приложение 1
10 | Туалет заводского изготовления в комплекте: |  |  |  | шт. | 1 | 85,0
рукомойник, умывальник, бумагодержатель,
кручок для одежды, дверной замок
10.1 | Блок хозяйственный заводского изготовления |  |  |  | шт. | 1 | 56.0
(помещение хозинвентаря S ≥1.5 м², Н≥2.0 м)
ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ
подземная прокладка
Труба стальная бесшовная горячедеформированная с
гарантией гидроиспытания (трубы из слитка не применять)
с заводской двухслойной изоляцией в соответствии с
СТБ ГОСТ Р 51164-2001
| Труба 219х6-К50 ТУ 1390-012-53570464-2016 |  |  |  | м | 10 | 32.79
| Труба 159х6-К50 ТУ 14-3Р-113-2010 |  |  |  | м | 11 | 23.56
| Труба 108х5-К50 ТУ 14-3Р-113-2010 |  |  |  | м | 46.5 | 13.33
| Труба 57х5-К50 ТУ 14-3Р-113-2010 |  |  |  | м | 38 | 6.74
надземная прокладка
Труба стальная бесшовная горячедеформированная с
гарантией гидроиспытания (трубы из слитка не применять)
| Труба 159х6-К50 ТУ 14-3Р-113-2010 |  |  |  | м | 0.6 | 22.64
| Труба 108х5-К50 ТУ 14-3Р-113-2010 |  |  |  | м | 16.5 | 12.7
| Труба 89х5-К50 ТУ 14-3Р-113-2010 |  |  |  | м | 5.9 | 10.36
| Труба 57х5-К50 ТУ 14-3Р-113-2010 |  |  |  | м | 10.8 | 6.41
| Труба 32х3-К50 ТУ 14-3Р-113-2010 |  |  |  | м | 9.5 | 2.15
11 | Тройник П 108х6-76х5-09Г2С | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 1 | 3.9
12 | Отвод П90-159х6-09Г2С | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 3 / 1 | 8,1
13 | Отвод П90-108х6-09Г2С | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 8 / 6 | 3,6
14 | Отвод П90-57х5-09Г2С / Отвод П45-57х5-09Г2С | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 7 / 2 | 0,8
15 | Переход П К 219х10- 108х6-09Г2С | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 1 | 4.6
16 | Переход П К 159х8-76х5-09Г2С | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 1 | 2.6
17 | Переход П К 108х6 -57х4-09Г2С | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 1 | 1.2
18 | Переход П К-76х6-57х5-09Г2С | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 1 / 1 | 0,7
19 | Тройник П 219х8-09Г2С в заводской изоляции | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 1 | 10.2
20 | Тройник П 159х8-09Г2С | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 1 | 9
21 | Отвод П90-219х6-09Г2С в заводской изоляции | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 1 | 23.0
22 | Отвод П45-219х6-09Г2С в заводской изоляции | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 3 | 11,5
23 | Заглушка П219х10-09Г2С в заводской изоляции | ГОСТ 17379-2001 |  |  | шт. | 1 | 5,1
24 | Заглушка П159х8-09Г2С | ГОСТ 17379-2001 |  |  | шт. | 1 | 2,3
| Лакокрасочные материалы для противокоррозионной защиты | ТУ 2312-015-81433175-2012
надземных трубопроводов системой "СпецПротект 007/109"
общей толщиной 160 мкм
| - полиуретановый грунт СпецПротект 007 (100 мкм), в 1 слой |  |  |  | м2 | 11,1
| - полиуретановая эмаль СпецПротект 109 (60 мкм), в 1 слой |  |  |  | м2 | 11,1
(цвет верхнего слоя покрытия - желтый RAL 1018)
Изоляция мест перехода "земля-воздух"
на 300 мм над уровнем земли
Защитное противокоррозионное покрытие усиленного типа на
основе полиуретановых материалов толщ. не менее 1,5 мм в 1 слой:
| наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное |  |  |  | м2 | 36.4
| покрытие "Карбофлекс" |  |  |  | кг | 134.65
Трубопроводы теплоносителя (между блок-боксами)
| Труба 28х3 ГОСТ 3262-75 |  |  |  | м | 9,5 | 2,15
| Лакокрасочные материалы для противокоррозионной защиты | ТУ 2312-015-81433175-2012
надземных трубопроводов системой "СпецПротект 007/109"
общей толщиной 160 мкм
| - полиуретановый грунт СпецПротект 007 (100 мкм), в 1 слой |  |  |  | м2 | 0,95
| - полиуретановая эмаль СпецПротект 109 (60 мкм), в 1 слой |  |  |  | м2 | 0,95
| Тепловая изоляция надземного трубопровода 28х3 |  |  |  | м | 9,5
| - маты минераловатные прошивные марки 100 толщиной 40мм | М2-100-1000.500.40-2 |  |  | м3 | 0,095
| в стекло-ткани, прошитые с двух сторон | ГОСТ 21880-94
| - сталь тонколистовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм | ГОСТ 19904-90 |  |  | м2 | 3,8
| - шуруп с уменьшенной полукруглой головкой и прямым |  |  |  | шт. | 50
шлицем, 4х12 мм.
| Опора для газопровода DN50 | СФШИ.26.14.201.00.00 |  |  | шт. | 4 | 1.75
| Опора для газопровода DN100 | СФШИ.26.14.201.00.00 |  |  | шт. | 4 | 3.7
| Ложемент электроизолирующий "ИЗОЛ" | ТУ 1469-025-32989231-2015 |  |  | шт. | 16
(тип 1 175х160х4)
Противопожарное оборудование
| Огнетушитель ручной углекислотный | ОУ-5 |  |  | шт. | 2
| Огнетушитель порошковый | ОП-10 |  |  | шт. | 2
Установка знаков по трассе газопровода:
| Установка столба-маркира тип "ОИ" |  |  |  | шт. | 5
| Установка "козырька" с указанием километража |  |  |  | шт. | 2 | 0,9
на столбе-маркире
| Установка информационно-предупредительной таблички |  |  |  | шт. | 5 | 0,1
на столбе-маркире (тип "О" и "ОИ")
Сталь оцинкованная b=0,5 м 140х200 ГОСТ 14918-80
Изоляция стыков:
| Манжета ТИАЛ-МГП 219.850.1,4 ТУ 2293-005-58210788-2013 |  |  |  | компл. | 13
| Манжета ТИАЛ-МГП 159.650.1,4 ТУ 2293-005-58210788-2013 |  |  |  | компл. | 10
| Манжета ТИАЛ-МГП 108.500.1,4 ТУ 2293-005-58210788-2013 |  |  |  | компл. | 23
| Манжета ТИАЛ-МГП 57.500.1,4 ТУ 2293-005-58210788-2013 |  |  |  | компл. | 22
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## Штамп
Надписи в штампе
Люди: |  |  |  | Документ
| ФИО | Подпись | Дата
ГИП | Прояев |  | 03.21 | Шифр | 01-19/3-2015-ТХ.СО
Разраб. | Бовбель |  | 03.21 | Название | Реконструкция ГРС "Жорновка"
|  |  |  | Наименование | ГРС
Проверил | Прояева |  | 03.21 | Уточнение | Спецификация оборудования, изделий и материалов
Утвердил | Прояева |  | 03.21 | Стадия | С
Н.контр. | Прояева |  | 03.21 | Предприятие | ООО "Белгазэнергопроект"