**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**на материалы и запчасти для ремонта огнетушителей**

**для нужд филиала «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».**

1. Описание потребительских свойств закупаемого товара: согласно файла ТЗ.
2. Технические характеристики и требования: согласно файла ТЗ.
3. Требования к гарантийному сроку: согласно файлу ТЗ.
4. Дополнительные условия для заключения договора: продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемых товаров:

99 970,06 бел. руб. без НДС (119 964,08 бел. руб. с НДС-20%) и в соответствии с Таблицей №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Ед.**  **изм** | **Кол-во** | **Начальная (максимальная) цена договора на ЗД (с учетом транспортных расходов), бел. руб.** | | | |
| **Цена**  **б/НДС** | **Сумма**  **б/НДС** | **Сумма**  **НДС** | **Сумма с НДС** |
| 1 | Индикатор давления к ОП М8\*1 с сеткой | ШТ | 449 | 3,65 | 1 638,85 | 327,77 | 1 966,62 |
| 2 | Индикатор давления к ОП М10х1 без сеточки с кольцом | ШТ | 389 | 5,59 | 2 174,51 | 434,90 | 2 609,41 |
| 3 | Трубка сифонная М14\*1.5, L=230 | ШТ | 222 | 0,89 | 197,58 | 39,52 | 237,10 |
| 4 | Трубка сифонная М16\*1.5, L=460 | ШТ | 364 | 1,20 | 436,80 | 87,36 | 524,16 |
| 5 | Трубка сифонная М16\*1.0, L=460 | ШТ | 364 | 1,20 | 436,80 | 87,36 | 524,16 |
| 6 | Трубка сифонная М27\*1.5, L=1055 | ШТ | 62 | 3,97 | 246,14 | 49,23 | 295,37 |
| 7 | ЗПУ ОП1-2 | ШТ | 214 | 8,49 | 1 816,86 | 363,37 | 2 180,23 |
| 8 | ЗПУ ОП-25-100 | ШТ | 58 | 22,73 | 1 318,34 | 263,67 | 1 582,01 |
| 9 | ЗПУ ОП-4-10(з) | ШТ | 600 | 8,72 | 5 232,00 | 1 046,40 | 6 278,40 |
| 10 | Шланг с распылителем к ОП-25,35,50,70 (L-3м) черный | ШТ | 60 | 42,51 | 2 550,60 | 510,12 | 3 060,72 |
| 11 | Шланг М14х1,5 с распылителем (430мм) | ШТ | 327 | 3,55 | 1 160,85 | 232,17 | 1 393,02 |
| 12 | Шланг М16х1,5 с распылителем (430мм) | ШТ | 227 | 3,55 | 805,85 | 161,17 | 967,02 |
| 13 | Порошок огнетушащий | КГ | 15620 | 4,64 | 72 476,80 | 14 495,36 | 86 972,16 |
| 14 | Чека | ШТ | 438 | 1,78 | 779,64 | 155,93 | 935,57 |
| 15 | Сопло М12 | ШТ | 155 | 0,64 | 99,20 | 19,84 | 119,04 |
| 16 | Сопло М14 | ШТ | 137 | 0,64 | 87,68 | 17,54 | 105,22 |
| 17 | Наклейка 56х22мм | ШТ | 1726 | 0,73 | 1 259,98 | 252,00 | 1 511,98 |
| 18 | Наклейка 100х50мм | ШТ | 1726 | 1,62 | 2 796,12 | 559,22 | 3 355,34 |
| 19 | Наклейка 150х100мм | ШТ | 1618 | 2,47 | 3 996,46 | 799,29 | 4 795,75 |
| 20 | Наклейка 235х185мм | ШТ | 108 | 4,25 | 459,00 | 91,80 | 550,80 |
|  | **Итого стоимость МТР** | | | **в бел. руб.** | **99 970,06** | **19 994,02** | **119 964,08** |

**Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемых товаров ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.**