**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**на поставку труб диаметром от 530 до 1220 мм**

**для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году.**

1. Описание потребительских свойств закупаемого товара: в соответствии с файлом ТЗ.
2. Требования к техническим характеристикам, качественным показателям закупаемого товара: в соответствии с файлом ТЗ.
3. Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемому товару: в соответствии с файлом ТЗ.

Требования к гарантийному сроку: не менее 12 месяцев от даты поставки товара.

1. Дополнительные условия для заключения договора:

предприятие-изготовитель и сортамент труб без изоляционного покрытия и труб в изоляционном покрытии заводского нанесения данного предприятия-изготовителя должны быть включены в «Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО Газпром».

1. Условия корпоративной приёмки: будет осуществлена корпоративная приёмка организацией ООО «Газпром газнадзор».
2. Трубы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, изготовленными согласно документации завода-изготовителя, не ранее 2021 года.
3. Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемых товаров: 57 776 658,87 росс. руб. без НДС (69 331 990,64 росс. руб. с НДС 20%), и в соответствии с Таблицей №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Кол-во,**  **тонн** | **Начальная (максимальная) цена договора на ЗД**  **(с учетом транспортных расходов),**  **бел. руб.** | | | | |
| **Цена**  **б/НДС** | **Сумма**  **б/НДС** | **Сумма**  **НДС** | **Сумма с НДС** |
| 1 | Труба 530х12 мм с заглушками, К52, KCU при t=-40C – не менее 39,2, KCV при t=-5C не менее 29,4, Pраб 5,4МПа | 4,64 | 115 541,00 | 536 110,24 | 107 222,05 | 643 332,29 |
| 2 | Труба 720х9 мм с заглушками, К52, KCU при t=-40C – не менее 29,4, KCV при t=-5C не менее 29,4, Pраб 5,4МПа | 11,35 | 115 841,00 | 1 314 795,35 | 262 959,07 | 1 577 754,42 |
| 3 | Труба 1220х12,9 мм с заглушками, К55, KCU при t=-40C – не менее 39,2, KCV при t=-5C не менее 39,2, Pраб 5,4МПа | 232,72 | 115 666,00 | 26 917 791,52 | 5 383 558,30 | 32 301 349,82 |
| 4 | Труба 1220х12,9 мм в заводской изоляции с заглушками, К55, KCU при t=-40C – не менее 39,2, KCV при t=-5C не менее 39,2, Pраб 5,4МПа | 232,72 | 115 666,00 | 26 917 791,52 | 5 383 558,30 | 32 301 349,82 |
| 5 | Труба 1220х14,3 мм с заглушками, К55, KCU при t=-40C – не менее 39,2, KCV при t=-5C не менее 39,2, Pраб 5,4МПа | 6,44 | 115 602,00 | 744 476,88 | 148 895,38 | 893 372,26 |
| 6 | Труба 1220х15 мм с заглушками, К55, KCU при t=-40C – не менее 39,2, KCV при t=-5C не менее 39,2, Pраб 5,4МПа | 5,40 | 115 574,00 | 624 099,60 | 124 819,92 | 748 919,52 |
| 7 | Труба 1220х19 мм с заглушками, К55, KCU при t=-40C – не менее 49,0, KCV при t=-5C не менее 39,2, Pраб 5,4МПа | 6,25 | 115 455,00 | 721 593,75 | 144 318,75 | 865 912,50 |
| 8 | Транспортные расходы | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| **Итого стоимость МТР в росс. руб.** | | | | **57 776 658,87** | **11 555 331,77** | **69 331 990,64** |

**Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемых товаров ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.**