**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**на поставку кранов шаровых диаметром от 300 до 700 мм**

**для капитального ремонта**

**для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2023 году.**

1. Описание потребительский свойств: согласно файлов ТЗ.
2. Технические характеристики и требования: согласно файлов ТЗ.
3. Требования к гарантийному сроку: не менее 12 месяцев от даты поставки товара.
4. Дополнительные условия для заключения договора:

оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2022 года;

сертификат соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

1. Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемых товаров: 5 919 445,00 росс. руб. без НДС (7 093 313,60 росс. руб. с НДС 20%).

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Кол-во,**  **шт** | **Начальная (максимальная) цена договора на ЗД**  **(с учетом транспортных расходов),**  **росс. руб.** | | | | |
| **Цена**  **б/НДС** | **Сумма**  **б/НДС** | **Сумма**  **НДС** | **Сумма с НДС** |
| 1 | Кран шаровой DN 300, PN 8,0 МПа подземный приварной с ручным управлением | 3 | 947 764,00 | 2 843 292,00 | 568 658,40 | 3 411 950,40 |
| 2 | Кран шаровой DN 700, PN 8,0 МПа подземный приварной с пневмогидроприводом | 1 | 3 026 051,00 | 3 026 051,00 | 605 210,20 | 3 631 261,20 |
| 3 | Транспортные расходы | 1 | 50 102,00 | 50 102,00 | 0,00 | 50 102,00 |
| **Итого стоимость МТР в росс. руб.** | | | | **5 919 445,00** | **1 173 868,60** | **7 093 313,60** |

**Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемых товаров ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.**