**Приложение 2**

*к Документации о маркетинговых исследованиях № 23\_ГТБеларусь-4.3-1213/5-0004*

Техническое задание

на поставку аккумуляторных батарей для нужд

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

1. Наименование, количество закупаемой продукции и начальная максимальная цена (далее – НМЦ) в соответствии с Таблицей №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Начальная (максимальная) цена договора на ЗД** | | | |
| **Цена б/НДС** | **Сумма б/НДС** | **Сумма НДС** | **Сумма с НДС** |
| 1 | Аккумулятор 12V 45Аh R+ 320А(EN) РГ1 | шт | 3 | 287,96 | 863,88 | 172,78 | 1 036,66 |
| 2 | Аккумулятор 12V 60Аh R+ 550А(EN) РГ1 | шт | 8 | 266,75 | 2 134,00 | 426,80 | 2 560,80 |
| 3 | Аккумулятор 12V 60Аh R+ 540А(EN) РГ2 | шт | 1 | 257,69 | 257,69 | 51,54 | 309,23 |
| 4 | Аккумулятор 12V 65Аh R+ 620А(EN) РГ1 | шт | 14 | 301,25 | 4 217,50 | 843,50 | 5 061,00 |
| 5 | Аккумулятор 12V 65Аh R+ 620А(EN) РГ2 | шт | 9 | 280,50 | 2 524,50 | 504,90 | 3 029,40 |
| 6 | Аккумулятор 12V 74Аh R+ 700А(EN) РГ1 | шт | 24 | 338,17 | 8 116,08 | 1 623,22 | 9 739,30 |
| 7 | Аккумулятор 12V 74Аh R+ 700А(EN) РГ2 | шт | 65 | 307,44 | 19 983,60 | 3 996,72 | 23 980,32 |
| 8 | Аккумулятор 12V 74Аh L+ 700А(EN) РГ1 | шт | 19 | 226,33 | 4 300,27 | 860,05 | 5 160,32 |
| 9 | Аккумулятор 12V 74Аh L+ 700А(EN) РГ2 | шт | 8 | 311,06 | 2 488,48 | 497,70 | 2 986,18 |
| 10 | Аккумулятор 12V 80Аh R+ 800А(EN) РГ1 | шт | 5 | 467,63 | 2 338,15 | 467,63 | 2 805,78 |
| 11 | Аккумулятор 12V 90Аh R+ 780А(EN) РГ1 | шт | 4 | 381,50 | 1 526,00 | 305,20 | 1 831,20 |
| 12 | Аккумулятор 12V 90Аh R+ 780А(EN) РГ2 | шт | 6 | 381,50 | 2 289,00 | 457,80 | 2 746,80 |
| 13 | Аккумулятор 12V 90Аh L+ 780А(EN) РГ1 | шт | 3 | 381,50 | 1 144,50 | 228,90 | 1 373,40 |
| 14 | Аккумулятор 12V 100Аh R+ 850А(EN) РГ1 | шт | 33 | 518,25 | 17 102,25 | 3 420,45 | 20 522,70 |
| 15 | Аккумулятор 12V 100Аh R+ 850А(EN) РГ2 | шт | 2 | 405,36 | 810,72 | 162,14 | 972,86 |
| 16 | Аккумулятор 12V 110Аh R+ 920А(EN) РГ1 | шт | 1 | 475,22 | 475,22 | 95,04 | 570,26 |
| 17 | Аккумулятор 12V 120Аh R+ 920А(EN) РГ1 | шт | 5 | 477,59 | 2 387,95 | 477,59 | 2 865,54 |
| 18 | Аккумулятор 12V 125Аh RL 1000А(EN) РГ1 | шт | 8 | 2 125,00 | 17 000,00 | 3 400,00 | 20 400,00 |
| 19 | Аккумулятор 12V 140Аh R+ 920А(EN) РГ1 | шт | 21 | 554,00 | 11 634,00 | 2 326,80 | 13 960,80 |
| 20 | Аккумулятор 12V 140Аh R+ 920А(EN) РГ2 | шт | 4 | 491,56 | 1 966,24 | 393,25 | 2 359,49 |
| 21 | Аккумулятор 12V 190Аh R+ 1100А(EN) РГ1 | шт | 72 | 702,25 | 50 562,00 | 10 112,40 | 60 674,40 |
| 22 | Аккумулятор 12V 190Аh R+ 1100А(EN) РГ2 | шт | 95 | 702,25 | 66 713,75 | 13 342,75 | 80 056,50 |
| 23 | Аккумулятор 12V 190Аh R+ 1100А(EN) РГ4 | шт | 6 | 702,25 | 4 213,50 | 842,70 | 5 056,20 |
| 24 | Аккумулятор 12V 190Аh R+ 1100А(EN) РГ5 | шт | 67 | 602,33 | 40 356,11 | 8 071,22 | 48 427,33 |
| 25 | Аккумулятор 12V 190Аh L+ 1100А(EN) РГ1 | шт | 10 | 702,25 | 7 022,50 | 1 404,50 | 8 427,00 |
| 26 | Аккумулятор 12V 190Аh L+ 1100А(EN) РГ2 | шт | 2 | 602,33 | 1 204,66 | 240,93 | 1 445,59 |
| 27 | Аккумулятор 12V 225Аh L+ 1300А(EN) РГ1 | шт | 6 | 771,64 | 4 629,84 | 925,97 | 5 555,81 |
| 28 | Аккумулятор 12V 95Аh L+ 950А(EN) РГ1 | шт | 2 | 482,50 | 965,00 | 193,00 | 1 158,00 |
| 29 | Аккумулятор 12V 90Аh R+ 1000А(EN) РГ0 | шт | 6 | 500,00 | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| 30 | Аккумулятор 12В 190Ач | шт | 6 | 747,25 | 4 483,50 | 896,70 | 5 380,20 |
| 31 | Аккумулятор 12В 230Ач | шт | 12 | 806,25 | 9 675,00 | 1 935,00 | 11 610,00 |
| 32 | Аккумулятор 12В 100Ач | шт | 1 | 443,88 | 443,88 | 88,78 | 532,66 |
| 33 | Аккумулятор 12В 190Ач | шт | 3 | 702,25 | 2 106,75 | 421,35 | 2 528,10 |
| 34 | Аккумулятор 12В 66Ач | шт | 3 | 358,88 | 1 076,64 | 215,33 | 1 291,97 |
| 35 | Аккумулятор 12В 75Ач | шт | 1 | 343,75 | 343,75 | 68,75 | 412,50 |
| 36 | Аккумулятор 12В 85Ач | шт | 3 | 404,75 | 1 214,25 | 242,85 | 1 457,10 |
| 37 | Аккумулятор 12В 90Ач | шт | 1 | 414,75 | 414,75 | 82,95 | 497,70 |
| 38 | Аккумулятор 12В 90Ач | шт | 1 | 414,75 | 414,75 | 82,95 | 497,70 |
| 39 | Батарея аккумуляторная тяговая 80V 500Ah | шт | 1 | 28 750,00 | 28 750,00 | 5 750,00 | 34 500,00 |
| 40 | Аккумулятор AGM12V 52Аh L+ 650А(EN) РГ1 | шт | 1 | 612,50 | 612,50 | 122,50 | 735,00 |
| 41 | Аккумулятор AGM12V 60 Ah L+ 650A(EN)РГ1 | шт | 4 | 554,09 | 2 216,36 | 443,27 | 2 659,63 |
| 42 | Аккумулятор AGM12V 95Аh R+ 850А(EN) РГ1 | шт | 4 | 762,71 | 3 050,84 | 610,17 | 3 661,01 |
| 43 | Аккумулятор AGM12V 65Аh | шт | 6 | 600,00 | 3 600,00 | 720,00 | 4 320,00 |
| 44 | Аккумулятор герметизированный 12В 100Аh | шт | 4 | 700,00 | 2 800,00 | 560,00 | 3 360,00 |
| 45 | Аккумулятор GEL12V 1,2Аh L+ РГ1 | шт | 1 | 511,50 | 511,50 | 102,30 | 613,80 |
| 46 | Аккумулятор GEL12V 12Ah R+ РГ1 | шт | 5 | 125,00 | 625,00 | 125,00 | 750,00 |
| 47 | Аккумулятор GEL12V 18Ah R+ РГ1 | шт | 4 | 162,50 | 650,00 | 130,00 | 780,00 |
| 48 | Аккумулятор GEL12V 20Ah R+ 240A(EN) РГ1 | шт | 4 | 257,50 | 1 030,00 | 206,00 | 1 236,00 |
| **Итого стоимость МТР:** | | х | **574** | х | **346 246,86** | **69 249,38** | **415 496,24** |

Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемых товаров по каждой позиции и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя.

Предложения высылать с сохранением нумерации.

Требования по гарантии закупаемой продукции: согласно документации предприятия-изготовителя.

Приложение: технические задания.