Приложение 2

к Документации о маркетинговых исследованиях №24_ГТБеларусь-4.3-1213/10-0044 (ППЗ №1001332977)

(номер закупки в Плане Группы Газпром 23/4.3/0112967/ГТБ)

Техническое задание

на поставку запорной арматуры

для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

- Наименование, количество закупаемой продукции и начальная максимальная цена (далее – НМЦ) в соответствии с Таблицей №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измер. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена договора на ЗД (с учетом транспортных расходов), рос. руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена б/НДС | Сумма б/НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС |  |
|  | Кран Ш DN32 PN16 в уг фо 1 1/4 р 140 | шт. | 2 | 4319,99 | 8639,98 | 1728 | 10367,98 | Согл. ТЗ |
|  | Кран Ш DN50 PN16 в уг фо р 180 | шт. | 6 | 5314,07 | 31884,42 | 6376,88 | 38261,3 | Согл. ТЗ |
|  | Кран Ш DN80 PN16 в уг фо р 210 | шт. | 3 | 9885,47 | 29656,41 | 5931,28 | 35587,69 | Согл. ТЗ |
|  | Кран Ш DN100 PN16 в уг фо р 230 | шт. | 1 | 11633,76 | 11633,76 | 2326,75 | 13960,51 | Согл. ТЗ |
|  | Задвижка Кр DN100 PN16 в ч фо р 190 | шт. | 3 | 9961,12 | 29883,36 | 5976,67 | 35860,03 | Согл. ТЗ |
|  | Клапан обратный ДСТ DN50 PN16 в ч мф 43 | шт. | 2 | 6458,07 | 12916,14 | 2583,23 | 15499,37 | Согл. ТЗ |
|  | Клапан обратный Пов DN50 PN16 в ч мф 60 | шт. | 1 | 3459,68 | 3459,68 | 691,94 | 4151,62 | Согл. ТЗ |
|  | Клапан обратный Пов DN80 PN16 в ч мф 70 | шт. | 2 | 5766,14 | 11532,28 | 2306,46 | 13838,74 | Согл. ТЗ |
|  | Клапан обратный DN100 PN16 в ч ф 350 | шт. | 1 | 46129,1 | 46129,1 | 9225,82 | 55354,92 | Согл. ТЗ |
|  | Задвижка Кр DN150 PN16 в ч ф р 210 | шт. | 2 | 31598,43 | 63196,86 | 12639,37 | 75836,23 | Согл. ТЗ |
|  | Вентиль З DN25 PN16 в ч фо 1 р | шт. | 4 | 5766,14 | 23064,56 | 4612,91 | 27677,47 | Согл. ТЗ |
|  | Кран Ш DN50 PN40 в уг фо р 180 | шт. | 1 | 5314,07 | 5314,07 | 1062,81 | 6376,88 | Согл. ТЗ |
|  | Клапан запорный для манометра КЗМ-1 | шт. | 3 | 7207,67 | 21623,01 | 4324,6 | 25947,61 | Согл. ТЗ |
|  | Клапан запорный для манометра КЗМ-1 | шт. | 37 | 7207,67 | 266683,79 | 53336,76 | 320020,55 | Согл. ТЗ |
|  | Задвижка К DN15 PN100 Г С М | шт. | 3 | 19749,03 | 59247,09 | 11849,42 | 71096,51 | Согл. ТЗ |
|  | Задвижка К DN20 PN100 Г С М | шт. | 3 | 21853,66 | 65560,98 | 13112,2 | 78673,18 | Согл. ТЗ |
|  | Задвижка К DN25 PN100 Г С М | шт. | 2 | 26985,52 | 53971,04 | 10794,21 | 64765,25 | Согл. ТЗ |

Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемых товаров ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя.

Требования по гарантии закупаемой продукции: согласно ТЗ.

Приложение:

Технические задания в 1 экз.