Приложение 2

к Документации о маркетинговых исследованиях № 23_ГТБеларусь-4.3-1213/13-0014 (№ 1001081907)

(номер закупки в Плане Группы Газпром 22/4.3/0093056/ГТБ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки (наименование, обозначение или аналог) и количество закупаемой продукции: датчики температуры для нужд              ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2023 году – в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование, обозначение (либо аналог) | Количество, комплект |
| --- | --- | --- |
|  | ТСМУ Метран-274-08Exd(100М)-80-(0+100) | 3 |
|  | ТСМУ Метран-274-08Exd(100М)-80-(-50+50) | 5 |
|  | ТСМУ Метран-274-08Еxd(100М)-120(0+100) | 2 |
|  | ТСМУ Метран-274-08Еxd(100М)-120(-50+50) | 4 |
|  | ТСМУ Метран-274-08Еxd(100М)-160(-50+50) | 4 |
|  | ТСМ Метран 2700-(4-20)-100М-А05-120 | 4 |
|  | ТСМ Метран 2700-(4-20)-100М-А05-160 | 7 |

- Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам закупаемой продукции: приведено ниже.

Технические характеристики предлагаемой продукции не должны уступать по техническим параметрам и качественным показателям требованиям, указанным ниже. При отклонениях приемлемы только улучшающие параметры.

- Требования к гарантийному сроку закупаемой продукции:                            не менее 18 месяцев с даты поставки продукции.

- Дополнительные требования закупки:

- продукция, предлагаемая к поставке, должна быть новой, не бывшей                 в эксплуатации, изготовленной в 2023 году в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя;

- средства измерений должны быть:

внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь,

метрологически обеспечены в Республике Беларусь,

изготовлены в период действия сертификата об утверждении типа средств измерений Республики Беларусь;

- средства измерений должны поставляться с действующим свидетельством и/или клеймом о поверке в органах государственной метрологической службы Республики Беларусь либо с действующим свидетельством и/или клеймом о первичной поверке, признаваемым в Республике Беларусь. На момент поставки должно оставаться не менее половины межповерочного интервала. Межповерочный интервал должен составлять не менее 24 месяцев. Погрешность в пределах 0,2-0,25%);

- поставляемое оборудование, в отношении которого приняты технические регламенты Таможенного союза, должно иметь сертификаты          и/или декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, выданные (зарегистрированные) соответствующим аккредитованным органом.

- Необходимая документация, требуемая в качестве приложения                к поставляемой продукции:

- документы в соответствии с разделом «Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам …»;

- паспорт, руководство по эксплуатации;

- копия действующего сертификата об утверждении типа средств измерений Республики Беларусь;

- на средства измерений – действующее клеймо и/или свидетельство               о поверке в органах государственной метрологической службы Республики Беларусь либо клеймо и/или свидетельство о первичной поверке, признаваемое                          в Республике Беларусь (на момент поставки должно оставаться не менее половины межповерочного интервала);

- копии деклараций о соответствии (сертификаты соответствия) требованиям Технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на закупаемые материалы (при наличии);документы, подтверждающие законность ввоза продукции на территорию Республики Беларусь (либо в зону Евразийского экономического союза), – копии таможенных статистических деклараций;

- другие документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Тара должна обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки и хранения.

- На процедуру закупки участник должен представить:

- описание, технические характеристики, комплектность (спецификацию) предлагаемой к поставке продукции;

- копии действующих деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на материалы (при наличии);

- информацию о включении либо невключении продукции                 (таблица 1), предлагаемой участником, в «Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества, соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (размещен в общем доступе на сайте ПАО «Газпром» в разделе «Закупки», во вкладке «Требования                     к товарам»).

- Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемой продукции: с учетом транспортных расходов – 953.400,00 рос. руб. без НДС                  или 1.144.080,00 рос. руб. с НДС-20% – в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование продукции, обозначение | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена договора на ЗД (с учетом транспортных расходов), рос. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена б/НДС | Сумма б/НДС |  | Сумма НДС | Сумма с НДС |
|  | ТСМУ Метран-274-08Exd(100М)-80-(0+100) | компл. | 3 | 31 000,00 | 93 000,00 |  | 18 600,00 | 111 600,00 |
|  | ТСМУ Метран-274-08Exd(100М)-80-(-50+50) | компл. | 5 | 31 000,00 | 155 000,00 |  | 31 000,00 | 186 000,00 |
|  | ТСМУ Метран-274-08Еxd(100М)-120(0+100) | компл. | 2 | 32 100,00 | 64 200,00 |  | 12 840,00 | 77 040,00 |
|  | ТСМУ Метран-274-08Еxd(100М)-120(-50+50) | компл. | 4 | 32 100,00 | 128 400,00 |  | 25 680,00 | 154 080,00 |
|  | ТСМУ Метран-274-08Еxd(100М)-160(-50+50) | компл. | 4 | 33 500,00 | 134 000,00 |  | 26 800,00 | 160 800,00 |
|  | ТСМ Метран 2700-(4-20)-100М-А05-120 | компл. | 4 | 33 100,00 | 132 400,00 |  | 26 480,00 | 158 880,00 |
|  | ТСМ Метран 2700-(4-20)-100М-А05-160 | компл. | 7 | 35 200,00 | 246 400,00 |  | 49 280,00 | 295 680,00 |
| ИТОГО |  |  |  | в рос. руб. |  | 953 400,00 | 190 680,00 | 1 144 080,00 |

Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемой продукции ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и                не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора                до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ,

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И КОМПЛЕКТНОСТИ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ