**Приложение 2**

*к Документации о маркетинговых исследованиях № 22\_ГТБеларусь-4.3-1213/4-0022*

Техническое задание

на поставку кабельно-проводниковой продукции

для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

1. Наименование, количество закупаемой продукции и начальная максимальная цена (далее – НМЦ) в соответствии с Таблицей №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МТР  (либо аналог) | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ (сумма)  без НДС,  бел. руб. | Срок поставки |
| 1 | Кабель ВВГ 1х35 | м | 600,00 | 8 682,00 | Апрель 2022 |
| 2 | Кабель ВВГ 2х2,5 | м | 160,00 | 436,80 | Апрель 2022 |
| 3 | Кабель ВВГ 2х16 | м | 50,00 | 915,50 | Апрель 2022 |
| 4 | Кабель КВВГнг 14х2,5 | м | 30,00 | 547,80 | Апрель 2022 |
| 5 | Кабель КВКБШВ 10х1 | м | 38,00 | 580,26 | Июль 2022 |
| 6 | Кабель КГ 1х25 | м | 170,00 | 1 791,80 | Июль 2022 |
| 7 | Кабель КГ 5х6 | м | 500,00 | 7 760,00 | Июль 2022 |
| 8 | Провод МКШ 10х0,75 | м | 30,00 | 476,10 | Июль 2022 |

**Предлагаемая к поставке продукция должна быть включена в единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром».**

Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее 2021 года в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя.

Требования по гарантии закупаемой продукции: согласно гарантий предприятий-изготовителей, но не менее 12 месяцев с даты поставки.

Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции:

- технический паспорт;

- копия действующего сертификата (декларации) соответствия продукции ТР ТС;

- иные документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Допускаются взаимозаменяемые аналоги. При отклонениях приемлемы только улучшающие параметры.