Приложение 2

к Документации о маркетинговых исследованиях № 23_ГТБеларусь-4.3-1213/13-0013 (№ 1001081453)

(номер закупки в Плане Группы Газпром 22/4.3/0095503/ГТБ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки (наименование, обозначение или аналог) и количество закупаемой продукции: датчики давления для нужд                                ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2023 году – в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Краткое наименование закупаемой продукции | Вхождение в Единый реестр МТР ПАО «Газпром» | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик давления Метран-150TGR4(0-6 МПа) УК | да | 4 |
|  | Датчик давления Метран150TGR4(0-10 MПа)УК | да | 6 |
|  | Датчик давления Метран150CD3(0-250кПа) | да | 1 |
|  | Датчик давления Метран-150TG1(0-160 кПа) | да | 1 |
|  | Датчик давления Метран-150TG2(0-1 МПа) | да | 4 |
|  | Датчик давления Метран-150TG3(0-6 МПа) | да | 4 |
|  | Датчик давления Метран-150TG4(0-6МПа) | да | 4 |
|  | Датчик давления Метран-150TG4(0-10 МПа) | да | 7 |
|  | Датчик давления Метран-150TG4(0-25 МПа) | да | 1 |
|  | Датчик давления Метран-150TG5(0-60МПа) | да | 6 |
|  | Датчик давления Метран-75G4 (0-6МПа) | да | 2 |
|  | Датчик давления Метран-150CD2(0-63 кПа) | да | 3 |
|  | Датчик давления Метран 150L2(0-25 кПа) | да | 1 |

- Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам закупаемой продукции: приведено ниже.

Технические характеристики предлагаемой продукции не должны уступать по техническим параметрам и качественным показателям требованиям, указанным ниже. При отклонениях приемлемы только улучшающие параметры.

- Требования к гарантийному сроку закупаемой продукции:                            не менее 18 месяцев с даты поставки продукции.

- Дополнительные требования закупки:

- продукция, предлагаемая к поставке, должна быть новой, не бывшей                 в эксплуатации, изготовленной в 2023 году в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя;

- средства измерений должны быть:

внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь,

метрологически обеспечены в Республике Беларусь,

изготовлены в период действия сертификата об утверждении типа средств измерений Республики Беларусь;

- средства измерений должны поставляться с действующим свидетельством и/или клеймом о поверке в органах государственной метрологической службы Республики Беларусь либо с действующим свидетельством и/или клеймом о первичной поверке, признаваемым в Республике Беларусь. На момент поставки должно оставаться не менее половины межповерочного интервала. Межповерочный интервал должен составлять не менее 24 месяцев. Погрешность в пределах 0,2-0,25%);

- поставляемое оборудование, в отношении которого приняты технические регламенты Таможенного союза, должно иметь сертификаты          и/или декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, выданные (зарегистрированные) соответствующим аккредитованным органом.

- Необходимая документация, требуемая в качестве приложения                к поставляемой продукции:

- документы в соответствии с разделом «Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам …»;

- паспорт, руководство по эксплуатации;

- копия действующего сертификата об утверждении типа средств измерений Республики Беларусь;

- на средства измерений – действующее клеймо и/или свидетельство               о поверке в органах государственной метрологической службы Республики Беларусь либо клеймо и/или свидетельство о первичной поверке, признаваемое                          в Республике Беларусь (на момент поставки должно оставаться не менее половины межповерочного интервала);

- копии деклараций о соответствии (сертификаты соответствия) требованиям Технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на закупаемые материалы (при наличии);документы, подтверждающие законность ввоза продукции на территорию Республики Беларусь (либо в зону Евразийского экономического союза), – копии таможенных статистических деклараций;

- другие документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Тара должна обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки и хранения.

- На процедуру закупки участник должен представить:

- описание, технические характеристики, комплектность (спецификацию) предлагаемой к поставке продукции;

- копии действующих деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на материалы (при наличии);

- информацию о включении либо невключении продукции                 (таблица 1), предлагаемой участником, в «Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества, соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (размещен в общем доступе на сайте ПАО «Газпром» в разделе «Закупки», во вкладке «Требования                     к товарам»).

- Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемой продукции: с учетом транспортных расходов – 3.715.007,75 рос. руб. без                           НДС или 4.458.009,30 рос. руб. с НДС-20% – в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование продукции, обозначение | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена договора на ЗД (с учетом транспортных расходов), рос. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена б/НДС | Сумма б/НДС |  | Сумма НДС | Сумма с НДС |
|  | Датчик давления Метран-150TGR4(0-6 МПа)УК | компл. | 4 | 79 546,85 | 318 187,40 |  | 63 637,48 | 381 824,88 |
|  | Датчик давления Метран150TGR4(0-10 MПа)УК | компл. | 6 | 80 765,65 | 484 593,90 |  | 96 918,78 | 581 512,68 |
|  | Датчик давления Метран150CD3(0-250кПа) | компл. | 1 | 116 664,20 | 116 664,20 |  | 23 332,84 | 139 997,04 |
|  | Датчик давления Метран-150TG1(0-160 кПа) | компл. | 1 | 81 042,40 | 81 042,40 |  | 16 208,48 | 97 250,88 |
|  | Датчик давления Метран-150TG2(0-1 МПа) | компл. | 4 | 80 742,40 | 322 969,60 |  | 64 593,92 | 387 563,52 |
|  | Датчик давления Метран-150TG3(0-6 МПа) | компл. | 4 | 78 442,40 | 313 769,60 |  | 62 753,92 | 376 523,52 |
|  | Датчик давления Метран-150TG4(0-6МПа) | компл. | 4 | 78 442,40 | 313 769,60 |  | 62 753,92 | 376 523,52 |
|  | Датчик давления Метран-150TG4(0-10 МПа) | компл. | 7 | 78 442,40 | 549 096,80 |  | 109 819,36 | 658 916,16 |
|  | Датчик давления Метран-150TG4(0-25 МПа) | компл. | 1 | 80 249,55 | 80 249,55 |  | 16 049,91 | 96 299,46 |
|  | Датчик давления Метран-150TG5(0-60МПа) | компл. | 6 | 83 899,55 | 503 397,30 |  | 100 679,46 | 604 076,76 |
|  | Датчик давления Метран-75G4 (0-6МПа) | компл. | 2 | 68 362,50 | 136 725,00 |  | 27 345,00 | 164 070,00 |
|  | Датчик давления Метран-150CD2(0-63 кПа) | компл. | 3 | 115 388,25 | 346 164,75 |  | 69 232,95 | 415 397,70 |
|  | Датчик давления Метран 150L2(0-25 кПа) | компл. | 1 | 148 377,65 | 148 377,65 |  | 29 675,53 | 178 053,18 |
| ИТОГО |  |  |  | в рос. руб. |  | 3 715 007,75 | 743 001,55 | 4 458 009,30 |

Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемой продукции ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и                не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора                до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ,

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И КОМПЛЕКТНОСТИ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ