Приложение 2

к Документации о маркетинговых исследованиях № 22_ГТБеларусь-4.3-1213/13-0034 (№ 1000974269)

(номер закупки в Плане Группы Газпром 22/4.3/0014274/ГТБ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки (наименование, обозначение или аналог) и количество закупаемой продукции: защиты от импульсных перенапряжений и модулей грозозащиты для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году – в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Предполагаемая марка, модель (обозначение либо аналог) | Вхождение в Единый реестр МТР ПАО «Газпром» | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УЗИП ГИК30/08 Exd M | да | 7 |
|  | Модуль грозозащиты DTNVR 2/24/1.5/1500 | да | 7 |
|  | Модуль грозозащиты DTR 2/110/1500 | да | 5 |
|  | Модуль грозозащиты DTR 2/485/12 | да | 2 |
|  | Модуль грозозащиты DTNVR 2FM 24/90/2G | да | 2 |
|  | Устройство защитное DTR 232/24 G | да | 1 |
|  | Устройство защиты от перенапряжений DNTVR-1/110/1,5/1500 (LT) | да | 28 |
|  | УЗИП 24В 0,1А, 1кл, DIN DTR 232/24 G | да | 1 |

- Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам закупаемой продукции: приведено ниже.

Технические характеристики предлагаемой продукции не должны уступать по техническим параметрам и качественным показателям требованиям, указанным ниже. При отклонениях приемлемы только улучшающие параметры.

- Требования к гарантийному сроку закупаемой продукции:                            не менее 24 месяцев с даты поставки продукции.

- Дополнительные требования закупки:

- продукция, предлагаемая к поставке, должна быть новой, не бывшей                 в эксплуатации, изготовленной в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя;

- поставляемые материалы, в отношении которого приняты технические регламенты Таможенного союза, должно иметь сертификаты и/или декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, выданные (зарегистрированные) соответствующим аккредитованным органом (при наличии).

- Необходимая документация, требуемая в качестве приложения                к поставляемой продукции:

- документы в соответствии с разделом «Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам и гарантийному сроку …»;

- паспорта (на русском языке);

- копии сертификатов соответствия (на каждое наименование продукции);

- гарантийный талон;

- копии деклараций о соответствии (сертификаты соответствия) требованиям Технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на закупаемую продукцию (при наличии);

- документы, подтверждающие законность ввоза продукции на территорию Республики Беларусь (либо в зону Евразийского экономического союза), – копии таможенных статистических деклараций;

- другие документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Тара должна обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки и хранения.

- На процедуру закупки участник должен представить:

- документы, подтверждающие, что предприятие является изготовителем или официальным представителем изготовителя предлагаемой к поставке продукции;

- описание, технические характеристики, комплектность (спецификацию) предлагаемой к поставке продукции;

- копии действующих деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на материалы (при наличии);

- информацию о включении либо невключении продукции                 (таблица 1), предлагаемой участником, в «Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества, соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (размещен в общем доступе на сайте ПАО «Газпром» в разделе «Закупки», во вкладке «Требования к товарам»).

- Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемой продукции: с учетом транспортных расходов – 18 974,41 бел. руб. без НДС или                     22 769,29 бел. руб. с НДС-20% (565 057,93 рос. руб. без НДС или 678 069,46 рос. руб. с НДС-20%; курс АСЭЗ: 1 бел. руб. = 29,78000 рос. руб.)  – в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование продукции, обозначение | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена договора на ЗД (с учетом транспортных расходов), бел. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена б/НДС | Сумма б/НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС |
|  | УЗИП ГИК30/08 Exd M | шт. | 7 | 655,53 | 4 588,71 | 917,74 | 5 506,45 |
|  | Модуль грозозащиты DTNVR 2/24/1.5/1500 | шт. | 7 | 382,18 | 2 675,26 | 535,05 | 3 210,31 |
|  | Модуль грозозащиты DTR 2/110/1500 | шт. | 5 | 337,36 | 1 686,80 | 337,36 | 2 024,16 |
|  | Модуль грозозащиты DTR 2/485/12 | шт. | 2 | 362,40 | 724,80 | 144,96 | 869,76 |
|  | Модуль грозозащиты DTNVR 2FM 24/90/2G | шт. | 2 | 285,42 | 570,84 | 114,17 | 685,01 |
|  | Устройство защитное DTR 232/24 G | шт. | 1 | 316,60 | 316,60 | 63,32 | 379,92 |
|  | Устройство защиты от перенапряжений DNTVR-1/110/1,5/1500 (LT) | шт. | 28 | 289,10 | 8 094,80 | 1 618,96 | 9 713,76 |
|  | УЗИП 24В 0,1А, 1кл, DIN DTR 232/24 G | шт. | 1 | 316,60 | 316,60 | 63,32 | 379,92 |
| ИТОГО |  |  |  | в бел. руб. | 18 974,41 | 3 794,88 | 22 769,29 |
|  |  |  |  | в рос. руб. | 565 057,93 | 113 011,53 | 678 069,46 |

Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемой продукции ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и                не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора                до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ,

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

№№ 1-6

№ 7

Устройство защиты от перенапряжений DTNVR:

- УЗИП серии DTNVR 1/110/1,5/1500 (LT) ТУ 3428-002-79740390-2007 предназначены для защиты оборудования распределенных сетей аппаратуры промышленной автоматизации (АСУ ТП, АСКУЭ и др.), цифровых интерфейсов передачи данных, сигнальных линий систем управления и измерения от импульсных перенапряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов и др.)

- размещены в корпусе для крепления на DIN-рейку 35 мм.

- выполнены на основе газонаполненных разрядников

- количество защищаемых пар проводников 1-2, подключение с помощью винтовых клемм 4 мм²

- способны отводить максимальный разрядный ток In (8/20) = 20 кА

№ 8

| 3. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара |  |
| --- | --- |
| 3.1. описание потребительских свойств | Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП серии DTR 232/24 G) предназначен для защиты линии последовательного трехпроводного интерфейса RS-232. |
| 3.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.) | - Максимальное выходное напряжение 24 В; - Номинальный ток 250 мА; - Количество защищаемых пар проводников - 1; - Скорость передачи данных до 10 Мбит/с; - Монтаж – Din-рейка 35 мм |
| 3.3. ГОСТ, ТУ и другие нормы | ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 |
| 3.4. спецификация | – |
| 3.5. план, эскиз, чертеж | – |
| 3.6. необходимые качественные показатели | - УЗИП должен быть разрешен для установки во взрывоопасных зонах категории В-IА и поставляться с необходимыми техническими средствами обеспечения взрывозащиты |
| 3.10. необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.) | - Паспорт, сертификат качества, руководство по эксплуатации; 2. Вся документация должна быть на русском языке, либо сопровождаться переводом на русский язык |
| 5. Требования по гарантии закупаемого товара | Гарантийный срок – не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |
| 7. Предполагаемые марки, модели | УЗИП серии DTR 232/24 G. |