**Приложение 2**

*к Документации о маркетинговых исследованиях № 23\_ГТБеларусь-4.5-1213/5-0005*

Техническое задание

на поставку источников бесперебойного питания для нужд

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

1. Наименование, количество закупаемой продукции и начальная максимальная цена (далее – НМЦ) в соответствии с Таблицей №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена договора  росс. руб. | | | | |
|  | Цена б/НДС | Сумма б/НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС |
| 1 | Источник бесперебойного питания 6,0 кВА/5,4 кВт | шт | 8 | 9 700,00 | 77 600,00 | 15 520,00 | 93 120,00 |
| 2 | Источник бесперебойного питания 3,0 кВА/2,7 кВт | шт | 16 | 7 600,00 | 121 600,00 | 24 320,00 | 145 920,00 |
| 3 | Источник бесперебойного питания 1,5 кВт 230В | шт | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 | 320,00 | 1 920,00 |
| 4 | Источник бесперебойного питания 5,4 кВт 230 В | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| Итого | |  | 26 | х | 205 800,00 | 41 160,00 | 246 960,00 |

Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемых товаров по каждой позиции и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя.

Требования по гарантии закупаемой продукции: согласно документации предприятия-изготовителя.

Приложение: технические задания.