**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**на поставку противопожарных материалов**

**для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2023 году.**

1. Описание потребительский свойств: согласно файла задание на закупку противопожарных материалов.
2. Технические характеристики и требования: согласно файла задание на закупку противопожарных материалов.
3. Требования к гарантийному сроку: не менее 12 месяцев от даты поставки товара.
4. Дополнительные условия для заключения договора:

материалы должны быть новыми, не бывшим в употреблении, изготовленными не ранее 2022 года, паспорта.

Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемых товаров:

56 549,84 белорусских рублей без НДС (67 859,81 белорусских рублей с НДС 20%).

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Кол-во,**  **шт** | **Начальная (максимальная) цена договора на ЗД**  **(с учетом транспортных расходов),**  **бел. руб.** | | | | |
| **Цена**  **б/НДС** | **Сумма**  **б/НДС** | **Сумма**  **НДС** | **Сумма с НДС** |
| 1 | Гидрант пожарный подземный H=1500мм | 1 | 647,23 | 647,23 | 129,45 | 776,68 |
| 2 | Гидрант пожарный подземный H≥1000мм | 1 | 582,55 | 582,55 | 116,51 | 699,06 |
| 3 | Головка пожарн соединительная рукавная ГР-50 | 16 | 14,07 | 225,12 | 45,02 | 270,14 |
| 4 | Головка пожарная ГМ-50 | 4 | 9,60 | 38,40 | 7,68 | 46,08 |
| 5 | Головка пожарная переходная ГП 70х50 | 2 | 235,43 | 470,86 | 94,17 | 565,03 |
| 6 | Задержка рукавная ЗР-80 | 2 | 28,57 | 57,14 | 11,43 | 68,57 |
| 7 | Зажим рукавный ЗПР-80 | 2 | 58,77 | 117,54 | 23,51 | 141,05 |
| 8 | Огнетушитель ОП-1 | 3 | 23,10 | 69,30 | 13,86 | 83,16 |
| 9 | Огнетушитель ОП-10 | 42 | 71,78 | 3 014,76 | 602,95 | 3 617,71 |
| 10 | Огнетушитель ОП-2 | 33 | 25,05 | 826,65 | 165,33 | 991,98 |
| 11 | Огнетушитель ОП-4 | 200 | 31,01 | 6 202,00 | 1 240,40 | 7 442,40 |
| 12 | Огнетушитель ОП-50 | 2 | 393,33 | 786,66 | 157,33 | 943,99 |
| 13 | Огнетушитель ОП-8 | 82 | 52,24 | 4 283,68 | 856,74 | 5 140,42 |
| 14 | Огнетушитель ОУ-2 | 1 | 79,33 | 79,33 | 15,87 | 95,20 |
| 15 | Огнетушитель ОУ-5 | 1 | 106,20 | 106,20 | 21,24 | 127,44 |
| 16 | Полотнище противопожарное | 55 | 21,20 | 1 166,00 | 233,20 | 1 399,20 |
| 17 | Полотно противопожарное асбестовое | 43 | 108,65 | 4 671,95 | 934,39 | 5 606,34 |
| 18 | Рукав пожарный напорный РГ 77-1,6 d=77мм, L=20м с навязанными пожарными головками с двух сторон рукава | 3 | 330,99 | 992,97 | 198,59 | 1 191,56 |
| 19 | Рукав пожарный напорный РГ-66-1,6 с навязанными пожарными головками РГ-70 с двух сторон рукава | 35 | 302,02 | 10 570,70 | 2 114,14 | 12 684,84 |
| 20 | Рукав пожарный напорный РГ-51-1,6 d=51мм, L=20м с навязанными пожарными головками ГР-50 с двух сторон рукава | 48 | 242,02 | 11 616,96 | 2 323,39 | 13 940,35 |
| 21 | Самоспасатель | 52 | 134,72 | 7 005,44 | 1 401,09 | 8 406,53 |
| 22 | Ствол пожарный РС-50 | 3 | 18,48 | 55,44 | 11,09 | 66,53 |
| 23 | Шкаф пожарный | 2 | 114,58 | 229,16 | 45,83 | 274,99 |
| 24 | Шкаф Престиж-04 пласт. (для ОП-4,5,6) | 10 | 158,23 | 1 582,30 | 316,46 | 1 898,76 |
| 25 | Извещатель пож автономный ИП 212-52Т(либо аналог ИП 212-25) | 47 | 24,50 | 1 151,50 | 230,30 | 1 381,80 |
| **Итого стоимость МТР в бел. руб.** | | | | **56549,84** | **11909,97** | **67859,81** |

**Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемых товаров ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.**