## Лист2
Задание на закупку МТР
к открытым маркетинговым исследованиям № 23_ГТБеларусь-4.3-1211/10-001
на поставку противопожарных материалов в интересах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Перечень и объемы закупаемого Товара
Грузополучатель: филиал «Управление материально-технического снабжения и комплектации Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» (филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»), 220012, г.Минск, ул.Мержинского, 4 ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», адрес склада грузополучателя: филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Дубовый Лес.
№ п/п | Наименование продукции |  | Ссылка на технические регламенты, документы национальной системы стандартизации | Описание, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и т.п. | Возможность поставки эквивалентной продукции* | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Примечание
|  | Номер материала SAP |  |  |  |  | Кол-во
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 10
1 | Гидрант пожарный подземный H=1500мм | 12252527 | ТУ производителя | Гидрант пожарный подземный H=1500мм предназначен для забора воды из водопроводной сети для тушения пожара с применением специальной колонки пожарной (КПА). Гидрант пожарный устанавливают в колодцах с помощью прокладки для гидранта, пожарной подставки, фланца и специального крепежа для гидранта, высотой 1500 мм из чугуна, рабочее давление 1 МПа, ход клапана, 24-30мм, число оборотов штанги до полного отмывания клапана - 12-15, внутренний диаметр корпуса 125 мм. По климатическим условиям пожарный гидрант соответствует исполнению "У" категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации при температурах окружающего воздуха от -5 до 40 °С и относительной влажности воздуха 90% °С.Срок службы гидранта не менее 18 лет + сертификат соответствия РБ, паспорт | нет | ШТ | 1 | 1 квартал 2023
2 | Гидрант пожарный подземный H≥1000мм | 12280660 | ТУ производителя | Гидрант пожарный подземный H=1000мм предназначен для забора воды из водопроводной сети для тушения пожара с применением специальной колонки пожарной (КПА). Гидрант пожарный устанавливают в колодцах с помощью прокладки для гидранта, пожарной подставки, фланца и специального крепежа для гидранта, высотой 1000 мм из чугуна, рабочее давление 1 МПа, ход клапана, 24-30мм, число оборотов штанги до полного отмывания клапана - 12-15, внутренний диаметр корпуса 125 мм. По климатическим условиям пожарный гидрант соответствует исполнению "У" категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации при температурах окружающего воздуха от -5 до 40 °С и относительной влажности воздуха 90% °С.Срок службы гидранта не менее 18 лет. Код "Чистый берег" 00080591 или ГПП-1-Н-1000 + сертификат соответствия РБ, паспорт | нет | ШТ | 1 | 1 квартал 2023
3 | Головка пожарн соединительная рукавная ГР-50 | 12266483 | ТУ производителя | Рабочее давление,МПа (кгс / см2) 3,0, материал латунь, условный проход, мм 50, тип напорная, вид рукавная, масса, кг 0,3, диаметр по клыкам, мм 106, внутренний диаметр, мм 43 + сертификат соответствия РБ, паспорт | да | ШТ | 16 | 1 квартал 2023
4 | Головка пожарная ГМ-50 | 12250630 | ТУ производителя | Головка пожарная ГМ-50 - используется для соединения пожарных напорных рукавов между собой и с различным пожарным оборудованием, а также для присоединения их к напорному патрубку пожарного насоса, обеспечивает быстрое, прочное и герметичное соединение пожарных напорных рукавов, характеристики: условный проход DN 50, рабочее давление 1,6 МПа, резьба внутренняя, габаритные размеры 44х100 мм | да | ШТ | 4 | 1 квартал 2023
5 | Головка пожарная переходная ГП 70х50 | 12253519 | ТУ производителя | Головка пожарная переходная ГП 70х50 для присоединения пожарного ствола к пожарному рукаву (соединения пожарных рукавов) с различными диаметрами - материал - аллюминий, рабочее давление 1,6 Мпа | да | ШТ | 2 | 1 квартал 2023
6 | Задержка рукавная ЗР-80 | 11941968 | ТУ производителя | Задержка рукавная ЗР-80 используется для фиксации рукавной линии на высоте. + сертификат соответствия РБ, паспорт | да | ШТ | 2 | 1 квартал 2023
7 | Зажим рукавный ЗПР-80 | 12261008 | ТУ производителя | Зажим рукавный ЗПР-80 предназначен для быстрой ликвидации течи из отверстий и свищей в напорных пожарных руковах без прекращения подачи огнетущащего вещества при пожаротушении. + сертификат соответствия РБ, паспорт | да | ШТ | 2 | 1 квартал 2023
8 | Огнетушитель ОП-1 | 12248187 | ТУ производителя | Огнетушитель порошковый ОП-1 для тушение возгораний газов, жидкостей, нефтепродуктов, металлов и дерева, электроустановок (напряжением не более 1 кВ).Масса огнетушащего вещества 1,0 кг,продолжительность подачи ОТВ не менее 6 сек,длина струи ОТВ- 2 м.,огнетушащая способность*: 13В/0,5А, габариты, мм: не более 310х90, гарантия: 24 месяца + сертификат соответствия РБ, паспорт | нет | ШТ | 3 | 1 квартал 2023
9 | Огнетушитель ОП-10 | 11967552 | ТУ производителя | Порошковый огнетушитель ОП-10 предназначен для тушения всех классов пожаров. Для тушения возгораний электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В, возгорания нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих материалов: масса заряда порошка -10 кг,продолжительность подачи ОТВ не менее 15 сек,диапазон температуры эксплуатации от - 50 до + 50 ℃. Гарантийный срок должен составлять не менее 48 месяцев + сертификат соответствия РБ, паспорт | нет | ШТ | 42 | 1 квартал 2023
10 | Огнетушитель ОП-2 | 12177270 | ТУ производителя | Огнетушитель ОП-2 для тушения пожаров классов А,В,С,Е порошковыми огнетушительными составами, сертификат соответствия РБ, паспорт - высота огнетушителя не менее 370 мм, высотой +110 мм, масса заряда порошка -2 кг,продолжительность подачи ОТВ не менее 6 сек,диапазон температуры эксплуатации от - 50 до + 50 ℃. Гарантийный срок должен составлять не менее 48 месяцев + сертификат соответствия РБ, паспорт | нет | ШТ | 33 | 1 квартал 2023
11 | Огнетушитель ОП-4 | 12211934 | ТУ производителя | Огнетушитель ОП-4 для тушения пожаров классов А,В,С,Е порошковыми огнетушительными составами(СТБ 11.13.04-2009) + сертификат соответствия РБ, паспорт - высота огнетушителя не менее 420 мм, размер подставки 230х230, высотой не более 400 мм, цвет подставки-красный или комбинированный(красный с белым), масса заряда порошка - 4 кг, рабочее давление в корпусе - 1,8 МПа. + сертификат соответствия РБ, паспорт | нет | ШТ | 200 | 1 квартал 2023
12 | Огнетушитель ОП-50 | 12248348 | ТУ производителя | Огнетушитель порошковый ОП-50 перекатной предназначен для тушения возгорания твердых, жидких, и газообразных веществ класса А,В,С, а также возможно их применение для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Баллон огнетушителя закреплен на съемной тележке. Съемная конструкция тележки позволяет жестко фиксировать баллон огнетушителя при помощи резьбовых зажимов,колеса: с резиновым ободом, диаметр колеса не менее 200 мм,длина распылителя (гибкой части): не менее 3,0 м,масса огнетушащего вещества - 50 кг,длина струи ОТВ - не менее 6 м, размеры (высота, длина, ширина) мм, не более - 960*440*465,диапазон температуры эксплуатации - от -40 до +50 + сертификат соответствия РБ, паспорт | нет | ШТ | 2 | 1 квартал 2023
13 | Огнетушитель ОП-8 | 12211925 | ТУ производителя | Огнетушитель ОП-8 для тушения пожаров классов А,В,С,Е порошковыми огнетушительными составами(СТБ 11.13.04-2009) + сертификат соответствия РБ, паспорт,ранг огнетушителя 4А,144В,С,Е(до 1000В), макс.рабочее давление -1,8 МПа - высота не более 580 мм, диаметр - не более 180 мм, вид исполнения - закачной, газ для вытеснения огнетушащего порошка воздух, цвет -красный, температурный диапазон использования от -40℃ до +50℃, срок до перезарядки 5 лет, материал распылителя -морозостойкий резиновый рукав + сертификат соответствия РБ, паспорт | нет | ШТ | 82 | 1 квартал 2023
14 | Огнетушитель ОУ-2 | 12248166 | ТУ производителя | Огнетушитель ОУ-5 углекислотный предназначен для тушения веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха:В - горючие жидкости;С - горючие газы;Е - электрооборудование под напряжением до 10000 В. Техн.характеристики: объем - 7,2 литра,масса заряда - 5 кг,выход заряда, не менее - 8 сек, длина струи, не менее - 3 м, огнетушащая способность - 55B (1,75), габариты - 790*220*220 мм, масса с зарядом - 18 кг.+ сертификат соответствия РБ, паспорт | нет | ШТ | 1 | 1 квартал 2023
15 | Огнетушитель ОУ-5 | 12249868 | ТУ производителя | Огнетушитель ОУ-5 углекислотный предназначен для тушения веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха:В - горючие жидкости;С - горючие газы;Е - электрооборудование под напряжением до 10000 В. Техн.характеристики: объем - 7,2 литра,масса заряда - 5 кг,выход заряда, не менее - 8 сек, длина струи, не менее - 3 м, огнетушащая способность - 55B (1,75), габариты - 790*220*220 мм, масса с зарядом - 18 кг.+ сертификат соответствия РБ, паспорт | нет | ШТ | 1 | 1 квартал 2023
16 | Полотнище противопожарное | 12167396 | ТУ производителя | Полотнище противопожарное для локализации горения в начальной стадии пожара для тушения горящей одежды, защиты зданий, конструкций и об-я (СТБ 11.12.02-2009) (ПП-600 (2,0*1,5 с рукавицами)+ сертификат соответствия - размер полотна 1500х2000 мм, толщина материала 0,4 мм, температурный режим до +600℃, упаковано в контейнере с инструкцией по эксплуатации | да | ШТ | 55 | 1 квартал 2023
17 | Полотно противопожарное асбестовое | 12245715 | ТУ производителя | Противопожарное покрывало, которое изготавливается из Асбестовой ткани и обладает огнеупорным свойством. Используется:- в начальной стадии пожара- для тушения огня на одежде- при проведении работ с огнем для защиты оборудования и элементов конструкций- тушение горючих материалов путем прекращения доступа к ним кислорода (1,5х2,0м) темп не менее 600 C | да | ШТ | 43 | 1 квартал 2023
18 | Рукав пожарный напорный РГ 77-1,6 d=77мм, L=20м с навязанными пожарными головками с двух сторон рукава | 11931908 | ТУ производителя | Рукав пожарный напорный РГ 77-1,6 d=77мм, L=20м с навязанными пожарными головками с двух сторон рукава, длина не менее 20 метров, рабочее давление рукава не менее 1,6 Мпа, рукава прорезиненные или латексные, паспорт(сертификат качества), руководство по эксплуатации | нет | ШТ | 3 | 1 квартал 2023
19 | Рукав пожарный напорный РГ-66-1,6 с навязанными пожарными головками РГ-70 с двух сторон рукава | 11931908 | ТУ производителя | Рукав пожарный напорный РГ-66-1,6 с навязанными пожарными головками РГ-70 с двух сторон рукава, Технические характеристики: длина пожарного рукава, м: 20±1,0 Диаметр пожарного рукава, мм: 66±1,0 Рабочее давление пожарного рукава, МПа: 1,6±0,05, паспорт(сертификат качества), руководство по эксплуатации | нет | ШТ | 35 | 1 квартал 2023
20 | Рукав пожарный напорный РГ-51-1,6 d=51мм, L=20м с навязанными пожарными головками ГР-50 с двух сторон рукава | 11931908 | ТУ производителя | Рукав пожарный морозостойкий напорный РГ-51-1,6 d=51мм, L=20м с навязанными пожарными головками ГР-50 с двух сторон рукава, длина не менее 20 метров, рабочее давление рукава не менее 1,6 Мпа, рукава прорезиненные или латексные, паспорт(сертификат качества), руководство по эксплуатации | нет | ШТ | 48 | 1 квартал 2023
21 | Самоспасатель | 12269808 | ТУ производителя | Самоспасатель фильтрующий Шанс-Е(или аналоги ГДЗК-У, СФ-1) - защита человека от токсичных продуктов горения, время защитного действия от продуктов горения не менее 30 мин, сохранность защитных св-в при кратковременном воздействии t 200℃ в теч. одной минуты, способность выдерживать воздействие открытого пламени t 800℃ в течении 5 секунд, температурный диапазон использования от 0℃ до +60℃, в комплект входит паспорт, сертификат, герметичная упаковка для хранения, срок хранения не менее 5 лет | да | ШТ | 52 | 1 квартал 2023
22 | Ствол пожарный РС-50 | 12250629 | ТУ производителя | Предназначен для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара. + сертификат соответствия РБ, паспорт | нет | ШТ | 3 | 1 квартал 2023
23 | Шкаф пожарный | 12206400 | ТУ производителя | Размер 540х650х230мм. с правым открыванием на 160о;- навесной с остеклением 300х400мм.;- цвет – красный;-температурный диапазон использования - от -50ºС до +50ºС;- дата изготовления – 2023;- в комплект должны входить: паспорт, наклейка по СТБ 1392-2003 (обозначение ПК), ключ к замку; - дополнительные требования – возможность опломбирования (предполагаемая модель аналог «Престиж-01-НОК») + сертификат соответствия РБ, паспорт | да | ШТ | 2 | 1 квартал 2023
24 | Шкаф Престиж-04 пласт. (для ОП-4,5,6) | 12279414 | ТУ производителя | Вертикальный пенал, подходит для огнетушителей размером от 140-160 мм. Внешний размер: 265x284x595 мм; Внутренний размер: 224х224х561 мм; В комплекте дополнительный комплект пружин для крепления огнетушителей меньшего диаметра. + сертификат соответствия РБ, паспорт | да | ШТ | 10 | 1 квартал 2023
25 | Извещатель пож автономный ИП 212-52Т(либо аналог ИП 212-25) | 12049021 | ТУ производителя | Извещатель предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма, и оповещения людей о пожаре. Извещатель предназначен для круглосуточной непрерывной работы от встоенной батареи (типа «Крона», Корунд») или внешнего источника питания напряжением от 9 до 16В. + сертификат соответствия РБ, паспорт | да | ШТ | 47 | 1 квартал 2023
* Продукция включенная в Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром»
Дополнительные требования по качеству и комплектности: обязанность поставщика направлять одновременно с продукцией технические паспорта, сертификаты соответствия, и пожаробезопасности, протоколы сертификационных испытаний, санитарно-эпидемиологические заключения на всю продукцию, подлежащую сертификации. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Гарантийные требования: наличие гарантийных обязательств заводов-изготовителей. Доставка за счет Поставщика и транспортом Поставщика